# Zapytanie ofertowe nr   2/MM/2026/ z dnia 02.04.2026

Firma MM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Słupsku w związku z realizacją projektu pt. „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym o mocy  powyżej 50 kW w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 58.”

- realizowanego przez Zamawiającego, współfinansowanego z NFOSiGW w oparciu o umowę z NFOSiGW, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami:

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

MM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Słupsku, ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk, wpisaną pod numerem KRS 0000571275 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 4990653883, REGON: 362341775

2. OSOBA DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko: Maciej Muzyka MAIL: mmlogistics.office@gmail.com

3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie udzielone w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców lub dostawców Szacowana wartość zamówienia: powyżej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Sposób ponoszenia wydatków jest zgodny z zasadą uczciwej konkurencji. Zapytanie ofertowe przygotowano tak aby: a) przygotować i przeprowadzić postępowanie wyboru Wykonawców lub Dostawców w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców lub dostawców, b) udzielić zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów, c) zawierać umowy w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna szczególna forma), d) zapewnić, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

Główne CPV dla zamówienia: CPV: 31158000-8 – ŁADOWARKI CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów CPV: CPV 51112200-2: Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną

5. DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

02.04.2026 r.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty można składać do dnia 30.04.2026 r. do godz. 12.00

7. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura MM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez dowolną z poniższych form: Poczta tradycyjna na adres: MM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk Poczta elektroniczna: e-mail: mmlogistics.office@gmail.com Osobiście: MM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Dostawcy, W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną wszystkie załączniki powinny stanowić skan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert. Liczy się data i godzina otrzymania oferty pocztą elektroniczną. - Ofertę należy przygotować i złożyć zgodnie z zapisami art. 12 niniejszego zapytania ofertowego. - Zamawiający uprawniony jest do wezwania Dostawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów. Wyjaśnienia bądź uzupełnienia winny być przedstawione przez Dostawcę w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisma o wyjaśnienia, które będzie przesłane drogą elektroniczną.

8. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym o mocy powyżej 50 kW w Słupsku ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk – na ogólnodostępnym parkingu Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest budowa ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.: Dz.U. 2022, poz. 1083 z późn. zm.). Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Projekt, dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych Przedmiotem planowanej inwestycji jest dostawa i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów w tym w szczególności: - Przygotowanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia wykonania robót i instalacji do odbioru UDT oraz wstępnej dokumentacji technicznej. - Wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem infrastruktury elektrycznej pozwalającej na uruchomienie stacji ładowania pojazdów DC/AC, montaż przyłącza energetycznego i oznaczenie miejsca ładowania pojazdów. - Dostawa oraz montaż: stacji ładowania pojazdów elektrycznych - stacji ładowania DC (2 x 60kW). Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych zamontowana będzie w Słupsku ul. Szczecińska 58 Wraz z dostawą stacji ładowania Dostawca zobowiązuje się załączyć dokumentację potwierdzającą, że stacja ładowania spełnia następujące wymagania: - punkty ładowania o normalnej mocy prądu przemiennego (AC) dla pojazdów elektrycznych muszą być wyposażone, dla celów interoperacyjności, co najmniej w gniazdka lub złącza pojazdowe typu 2 opisane w normie EN 62196-2:2017; - punkty ładowania o dużej mocy na prąd przemienny (AC) przeznaczone dla pojazdów elektrycznych muszą być wyposażone, ze względu na interoperacyjność, co najmniej w złącza typu 2 opisane w normie EN 62196-2:2017; - punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały (DC) przeznaczone dla pojazdów elektrycznych muszą być wyposażone, do celów interoperacyjności, co najmniej w złącza połączonego systemu ładowania „Combo 2”, jak opisano w normie EN 62196-3:2014.; - dokument potwierdzający dopuszczenie każdej stacji ładowania do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (po dokonaniu montażu stacji) -zdjęcie tabliczki znamionowej stacji ładowania objętej przedsięwzięciem; Dostawca przygotuje ponadto: - projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego – niezbędny do zgłoszenia do UDT - dokumentację do wydania decyzji przez UDT oraz wykona instalację przyłącza elektroenergetycznego o mocy umożliwiające eksploatację stacji ładowania pojazdów. Dodatkowo w ramach usługi przygotowane zostanie miejsce dla pojazdów - malowanie miejsc parkingowych, montaż ograniczników, montaż znaku (dotyczy dwóch miejsc parkingowych). Prace zostaną wykonane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. Miejsce ładowania pojazdów będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Warunek konieczny który musi spełniać stacja ładowania pojazdów: Stacja ładowania będzie miała zapewniony przez 24 h na dobę niedyskryminacyjny dostęp do infrastruktury, stanowiącej przedmiot dofinansowania, poprzez umożliwienie bezpośredniej płatności kartą kredytową/debetową, zgodnie z Dyrektywą w sprawie Infrastruktury Paliw Alternatywnych (AFID) z 2014/94/UE. W przypadku, gdy realizacja Przedsięwzięcia obejmuje roboty lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), OFERENT (Wykonawca/Dostawca) zapewni przejście na ZAMAWIAJĄCEGO całości majątkowych praw autorskich do rezultatów – w tym ich elementów składowych – prac wykonawców lub podwykonawców przy pomocy których realizowane jest Przedsięwzięcie, na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych ZAMAWIAJĄCEMU do korzystania z rezultatów tych prac. Oferent (DOSTAWCA/WYKONAWCA) zobowiązany jest ponadto zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na ZAMAWIAJĄCEGO obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą obecnie lub w przyszłości wykonywać takich praw w stosunku do ZAMAWIAJACEGO lub jego następców prawnych. Uwaga: Datą zakończenia realizacji Przedsięwzięcia jest: - data uzyskania pozwolenia na użytkowanie stacji ładowania (po uprzednim badaniu technicznym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)) lub jeśli nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie, data z protokołu z badania technicznego stacji ładowania, dopuszczającego stację ładowania do eksploatacji. *Po złożeniu oferty i przed podpisaniem umowy strony będą negocjować poszczególne terminy realizacji etapów wykonania zadań w celu ich doprecyzowania i dopasowania dat odbiorów do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

9. TERMINY:

Umowa na dostawę oraz montaż i uruchomienie urządzenia zostanie zawarta najpóźniej w ciągu 60 dni od wybrania Dostawcy.

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe warunki. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. WARUNEK 1 BRAK POWIĄZAŃ O zamówienie może ubiegać się Dostawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Ocena spełnienia kryterium Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Dostawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. WARUNEK 2 POTENCJAŁ FINANSOWY Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Dostawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał finansowy do jego realizacji Ocena spełnienia kryterium Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Dostawca może dodatkowo w trakcie procedury wyboru zostać wezwany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy dostawy sprzętu o dostarczenie lub okazanie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku tzn. np. sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych KPiR za ostatnie dwa lata obrotowe, w których Dostawca wykazał zysk netto równy lub większy od wartości netto zlecenia będącego przedmiotem zapytania ofertowego lub zaświadczenia o braku zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem oferty. Oferty Dostawców, którzy nie spełnią wszystkich wyżej wymienionych warunków, nie będą podlegały ocenie.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

60 dni od terminu składania ofert

12. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). Oferta musi zawierać następujące elementy: - Pełne dane identyfikujące Dostawcę (nazwa, adres, nr NIP), - Datę przygotowania i termin ważności oferty, - Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - Cenę całkowitą netto i brutto przedmiotu dostawy* - Okres realizacji przedmiotu oferty, w tym podanie daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia - Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres email), - Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. - Oferta złożona przez Dostawcę powinna zawierać pełnomocnictwo dla osoby(ób) podpisującej(ych) ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych. - Do formularza ofertowego, podpisanego i wypełnionego wg wzoru załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, musi zostać obligatoryjnie dołączone: Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg wzoru załącznika nr 2 do zapytania ofertowego - OŚWIADCZENIE O TREŚCI: „OFERENT (Wykonawca/Dostawca) oświadcza, że w przypadku, gdy realizacja Przedsięwzięcia obejmuje roboty lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), OFERENT (Wykonawca/Dostawca) zapewni przejście na ZAMAWIAJĄCEGO całości majątkowych praw autorskich do rezultatów – w tym ich elementów składowych – prac wykonawców lub podwykonawców przy pomocy których realizowane jest Przedsięwzięcie, na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych ZAMAWIAJĄCEMU do korzystania z rezultatów tych prac. Oferent (DOSTAWCA/WYKONAWCA) zobowiązany jest ponadto zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na ZAMAWIAJĄCEGO obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą obecnie lub w przyszłości wykonywać takich praw w stosunku do ZAMAWIAJACEGO lub jego następców prawnych.”. *W przypadku podania ceny w EUR lub innej walucie obcej jako podstawę do określenia ceny dostawy przyjęty zostanie kurs NBP dla danej waluty z ostatniego dnia składania ofert określonego w punkcie 6 zapytania ofertowego. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający uprawniony jest do wezwania Dostawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów. Wyjaśnienia bądź uzupełnienia winny być przedstawione przez Dostawcę w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisma o wyjaśnienia, które będzie przesłane drogą elektroniczną.

13. KRYTERIA OCENY OFERTY, ZASADY PUNKTACJI

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: KRYTERIUM - Cena – waga kryterium cena 100%. Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru: Pc = (Cn x 100) / Cb Pc – otrzymane punkty Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert Cb – cena badanej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który uzyska największą liczbę punktów. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb. Maksymalnie oferta Dostawcy może otrzymać 100 pkt. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w danej części. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

14. UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA

- Upublicznienie zapytania ofertowego ma miejsce poprzez stronę internetową Zamawiającego - Rozesłanie oferty do minimum trzech potencjalnych wykonawców dostaw i usług.

15. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Wszelkie pytania dot. zapytania ofertowego należy kierować na wskazany adres e-mail: v mmlogistics.office@gmail.com - Zamawiający zastrzega prawo do zmiany treści i warunków zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego postępowania. - Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. - Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania jeżeli podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi. - Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy z zastrzeżeniem podpunktu. 1): - Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji w okolicznościach niezależnych od Dostawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia związanych z: - zdarzeniem zewnętrznym o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia; - zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Dostawcy lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; - działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. - Podstawą do stosownego przedłużenia w wyżej wymienionych przypadkach terminu wykonania zamówienia będzie pisemny wniosek Dostawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Dostawcę, mających na celu realizację dostawy w terminie założonym w opisie przedmiotu zamówienia i określeniem przyczyny i rozmiaru opóźnienia. - Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Dostawcy. - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Dostawca stroną, w szczególności Instytucją NFOSiGW oraz gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń Instytucji NFOSiGW. - Za niewykonanie przez Dostawcę przedmiotu zamówienia, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie tytułem kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. - Oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. - Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona będzie w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku ofert w walucie innej, niż PLN cena ofertowa zostanie przeliczona na PLN zgodnie z kursem średnim ogłoszonym przez NBP dla danej waluty z ostatniego dnia składania ofert określonego w punkcie 6 zapytania ofertowego. - Oferent, składając ofertę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie oraz załącznikach, w celu ich przetwarzania przez Zamawiającego, w imieniu i na rzecz Instytucji NFOSiGW

ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT

MM LOGISTICS SP. Z O.O.

Załączniki:

Nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

Nr 2. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH